淮安市红十字会应急救护培训基地

设计施工一体化项目

竞争性磋商文件

项目名称:淮安市红十字会应急救护培训基地

设计施工一体化项目

项目编号: 1009-2141HOLLY03K

采  购  人：淮安市红十字会

采购代理人：江苏弘业国际技术工程有限公司

二〇二一年六月

目录

第一章  磋商文件

一、磋商邀请……………………………………………………3

二、供应商须知…………………………………………………6

三、合同条款……………………………………………………19

四、项目采购需求………………………………………………24

第二章  响应文件格式

- 磋商函格式…………………………………………………31

二、报价明细表…………………………………………………32

三、技术要求响应偏离表  ……………………………………33

四、服务方案……………………………………………………34

五、人员配备表…………………………………………………35

六、资质审查时磋商供应商必须提供的资格证明文件 ………36

七、供应商参与综合评分时需提供的证明文件 ………………37

八、供应商认为有必要提供并说明的其它资料 ………………38

# 第一章   磋商文件

## 第一部分  磋商邀请

项目概况

淮安市红十字会应急救护培训基地设计施工一体化项目的潜在供应商应在江苏弘业国际技术工程有限公司公众号上通过网上报名获取磋商文件，并于 2021 年 7 月21 日 14:30 前提交响应文件。

一、项目基本情况

1、项目编号：1009-2141HOLLY03K

2、项目名称：淮安市红十字会应急救护培训基地设计施工一体化项目

3、采购预算价：45万元

4、工期：设计工期：合同签订后 5 日内完成图纸深化并提供完整合格的图纸。

施工工期：图纸确认后 45 日历天内完成培训中心施工及安装等所有工作。

质量要求：合格，符合国家、行业及地方相关技术规范、标准及规程要求。

5、本项目接受联合体投标

二、申请人的资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加此项采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无

3.本项目的特定资格要求：

供应商资质要求：建筑装饰设计专项资质丙级（含丙级）以上资质及建筑装修装饰工程专业承包二级（含二级）以上资质；（有效期内）

供应商拟派项目经理资格要求：具有建筑工程专业二级及以上注册建造师并具有安全生产考核合格证书B证（有效期内）；

供应商授权委托人及项目经理须为本单位正式员工，并提供 2021 年 1 月份以来任意三个月由人社部门出具的养老保险证明（法人无需提供）；事业单位社保要求提供上级主管部门的证明；

采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）对供应商是否被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单情况进行查询，

以确定供应商是否具备投标资格。查询结果将以网页打印的形式留存并归档；

三、获取磋商文件：

1、发布媒体：江苏省招标投标公共服务平台 (jszbtb.com)

2、报名时间及报名方式：请供应商于2021年7 月8日至 7 月19 日，上午9：00-12:00，下午2:00-5:00（公休日，假日除外）网络报名

（1）关注微信公众号：Hollyitc（江苏弘业国际技术工程有限公司）后选择招标服务

（2）选择报名项目填写正确的报名信息

（3）上传以下材料：

①法定代表人身份证(复印件)或者具有法定代表人签名的法定代表人授权书（原件）及被授权人的身份证（复印件），加盖公章；

②单位营业执照复印件加盖公章；

（4）支付标书费；报名及磋商文件费用每份500元，售后不退。

四、响应文件接收信息:

响应文件接收截止时间:2021年 7 月 21 日下午14:30

响应文件接收地点: 淮安市清江浦区西安北路淮安市红十字会会议室

响应文件接收人: 王杰                 电话:13770937635

五、开启:

时间: 2021年7 月 21 日下午14：30

地点: 淮安市清江浦区西安路168号（淮安市红十字会2楼会议室）

- 公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

七、其他补充事宜

拒绝下述条件的供应商参加本次采购活动：

1.供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加同一合同项下的政府采购活动；

2.凡为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的采购活动。

八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名    称：淮安市红十字会

地    址：淮安市清江浦区西安北路168号

联系方式：0517-83656180

2.采购代理机构信息（如有）

名    称：江苏弘业国际技术工程有限公司

地　　址：江苏省南京市中华路50号弘业大厦20楼

联系方式：025-52278625/52278776

3.项目联系方式

项目联系人：王杰

电　　 话：13770937635

#### 第二部分    供应商须知

## 一、总  则

1.适用范围

本竞争性磋商文件仅适用于本次采购邀请中所述项目的采购。

2.合格的供应商

2.1满足第一章磋商邀请中供应商资格要求的规定。

2.2满足磋商文件中实质性条款的规定。

3.适用法律

3.1 《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》等有关法律、规章和规定等。

4.磋商费用

4.1供应商应自行承担所有与参加磋商有关的费用。不论磋商的结果如何，淮安市红十字会和江苏弘业国际技术工程有限公司（以下简称采购代理）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本项目招标代理服务费及专家评审费由中标人支付，中标人在领取中标通知书时向招标代理公司缴纳招标代理费服务费及专家评审费，代理服务费按原国家计委[2002]1980号文件规定收费标准收取。上述费用须含在磋商供应商报价中但不需要单独立项。

## 二、磋商文件

5.磋商文件由以下部分组成:

5.1磋商邀请

5.2供应商须知

5.3合同格式及条款

5.4项目采购需求

5.5响应文件格式

6.磋商文件的澄清

6.1任何对磋商文件要求进行澄清的供应商，均应在磋商时间五日前以书面形式通知采购代理（在递送书面文件的同时请供应商将电子文档发送至采购代理电子信箱），采购代理对磋商时间前五日收到的任何澄清要求将以书面形式予以答复（邮寄或传真）。由于供应商所留联系方式有问题而导致采购代理无法通知的其责任由供应商自行承担（逾期递交对磋商文件要求进行澄清的采购代理将不予收理）。

7.磋商文件的更正或补充

7.1在磋商时间前，采购代理可主动或在解答供应商提出的澄清问题时对磋商文件用更正公告的方式进行修正。

7.2 对磋商文件的更正将通知所有已购买磋商文件的供应商，由于供应商所留联系方式有问题而导致采购代理无法通知的，其责任由供应商自行承担。更正文件将作为磋商文件的组成部分，对所有参加本次磋商的供应商都具有约束力。

7.3为使供应商有足够的时间按磋商文件的更正要求修正响应文件，采购代理有权按照相关法定的要求推迟响应文件接收截止时间和磋商时间。

## 三、响应文件的编制

8．响应文件以及供应商与采购代理之间的所有书面往来均应使用简体中文书写。

9. 除磋商文件中另有规定外，响应文件所使用的计量单位，均须采用国家法定计量单位。

10.响应文件构成

10.1供应商编写的响应文件应按目录第二章“响应文件格式”中的要求进行编写。

10.2 供应商应将响应文件按顺序装订成册，并编制响应文件目录。

11.磋商报价

11.1供应商应在投标文件中的投标报价表上标明本合同拟提供服务的单价和总价。任何有选择的报价将不予接受，每种规格货物只允许有一个报价。供应商应按《磋商报价明细表》中的全部货物或服务计算单价和总价。《磋商报价明细表》中的每一 单项均应计算并填写单价和总价，该表并由法定代表人(负责人)或其委托代理人签署。供应商未填单价或合价的项目，在实施后，采购人将不予支付，并视为该项费用已包括在其它有价款的单价或合价内。

11.2报价不得高于采购人的预算价，报价应包括磋商文件所确定的磋商范围的全部工作内容的价格体现，包括完成该项目设计方案、设计施工图、施工、质量等级、施工图纸（含图纸变更）、模拟工程量清单及所必须的附属工程、临时工程、施工设备、材料、劳务、管理、 安装、维护、利润税金及政策性文件规定的各项应有的费用，及为完成本工程可能发生和磋商供应商认为所需的一切费用，并由法定代表人(负责人）或授权委托人签字。

11.3 采购人向供应商提供的有关资料和数据，是采购人现有的并认为能使供应商可利用的资 料。采购人对供应商由此而做出的推论、理解和结论概不负责。

11.4 本项目不组织现场勘查，由供应商自行了解现场和周围环境，以获取编制投标文件和签署合同所需的信息，确保制定出合理的投标方案，否则由此引起的误投风险及相应的损失自行承担。勘察现场所发生的费用由供应商自己承担。在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失均由 供应商自行负责。

11.5 采购人允许，供应商可为勘察目的进入采购人的项目现场，但供应商不得因此使采购人 承担有关的责任和蒙受损失。供应商应承担勘察现场的责任和风险。

11.6 本项目采用固定总价合同。设计任务书中所有设计内容均含在本工程施工阶段，磋商供应商应充分考虑现场和周围环境，及现场施工过程中各种情形，施工期间各类建材的市场风险以及国家政策性调整的各类风险，并计入总报价。如供应商未在规定时间内提出相关疑义，采购需求中遗漏部分计入其他报价，合同总价不做调整，但是中标人必须完成本项目全部内容。

11.7 本项目实施过程中发生的一切安全事故和责任，均由中标人承担。

11.8 本项目不接受任何有选择的报价。

11.9 报价应以人民币为货币单位。

12.磋商保证金

本项目无需缴纳磋商保证金

13.磋商有效期

13.1磋商有效期为从磋商之日起计算的九十天，磋商有效期短于此规定的将被视为非响应磋商而予以拒绝。

13.2在特殊情况下，采购代理于原磋商有效期满之前，可向磋商供应商提出延长磋商有效期的要求，这种要求与答复均应采用书面形式如信件、传真或电报等。磋商供应商可以拒绝接受采购代理的这种要求而放弃磋商，采购代理在接到磋商供应商书面答复后，将在原磋商有限期满后五天内无息退还其磋商保证金。同意延长的磋商供应商既不能要求也不允许修改其响应文件，但须相应延长磋商保证金的有效期，同时受磋商有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

14.响应文件份数和签署

14.1磋商供应商应严格按照供应商须知第10条的要求，编制一式五份响应文件（包括一份正本和肆份副本），提供含所有内容的电子光盘或U盘，项目设计负责人须到场进行PPT演说展示。每份响应文件右上角必须清楚地标明“正本”或“副本”字样。一旦“正本”和“副本”不符，以正本为准。

14.2 响应文件的正本和所有副本均须打印,正本须由磋商供应商法定代表人或其委托受托人签字。委托受托人必须将以书面形式出具的“授权委托书”附在响应文件中。

14.3 除磋商供应商对错处做必要修改外，响应文件不得行间插字、涂改或增删，如有修改错漏处，必须由磋商供应商法定代表人或其委托受托人签字。

14.4本磋商文件所表述的公章是指刻有磋商供应商法定名称的印章，不包括合同、财务、税务、发票等形式的业务专用章。

## 四、响应文件的递交

15.响应文件的密封及标记

15.1磋商供应商应将响应文件正本和所有副本密封，信封（箱）封口处应加盖骑缝章。

15.2信封（箱）封面注明采购项目名称、编号及“请勿在（磋商时间）之前启封”的字样。

15.3响应文件未按第15.1和15.2条的要求密封和加写标记，采购代理不对响应文件被错放或先期启封负责。

16.响应文件递交截止时间

16.1采购代理收到响应文件的时间不得迟于磋商邀请中规定的截止时间。

16.2采购代理可按第8条规定，通过修改磋商文件自行决定酌情延长响应文件截止时间。在此情况下，磋商供应商的所有权利和义务以及受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

17.迟交的响应文件

17.1采购代理将拒绝并原封退回在响应文件递交截止时间后收到的任何响应文件。

18.响应文件的修改和撤回

18.1磋商供应商在提交响应文件后，可以修改或撤回其响应文件，但这种修改和撤回，必须在规定的磋商开始时间前，以书面形式通知采购代理。

18.2响应文件的修改文件应按第14条规定进行编制和签署，并按第15条规定进行密封、标记，同时还应加注“修改”字样。修改文件同样必须在响应文件递交截止时间前送达。

18.3在响应文件递交截止时间之后，磋商供应商不得对其响应文件做任何修改。

18.4磋商供应商不得在响应文件递交截止时间起至磋商活动结束前撤回响应文件，否则磋商保证金将被没收。

## 五、磋商、推荐成交候选人

19.磋商

19.1采购代理将在磋商邀请中规定的时间和地点组织磋商。采购人、磋商供应商应委派代表准时参加，有关监督部门可以视情况到现场监督磋商活动。参加磋商的供应商代表需签名以证明其出席。

20.磋商小组

20.1采购代理根据项目特点组建磋商小组，磋商小组三人（含）以上奇数组成。

20.2磋商小组由行业专家、采购人代表组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

20.3磋商小组应以科学、公正的态度参加评审工作并推荐成交候选人。磋商小组在评审过程中不受任何干扰，独立、负责地提出评审意见，并对自己的评审意见承担责任。

20.4 磋商小组应对磋商供应商的商业、技术秘密予以保密。

21.磋商程序

21.1磋商开始前，由采购代理组织磋商小组对磋商供应商的资质先进行审查，对于符合磋商文件资质要求的磋商供应商可继续参加磋商，若磋商供应商资质条件不符合磋商文件要求的，可取消其继续参加磋商的资格。

21.2磋商供应商法定代表人参加磋商的按第二章响应文件的相关格式填写资格证明文件，并将法定代表人的身份证原件带至磋商现场，以备验证。

21.3磋商供应商委托受托人参加磋商的按第二章响应文件的相关格式填写授权委托书，并将受托人的身份证原件带至磋商现场，以备验证。

21.4由磋商小组成员集中与单一磋商供应商分别进行磋商，磋商可以是多轮次进行。

21.5磋商中，磋商的任何一方不得透露与磋商有关的其他参加磋商供应商的技术资料、价格和其他信息。磋商文件有实质性变动的，磋商小组将通知所有参加磋商的供应商。如果参加磋商供应商试图向采购代理和磋商小组人员施加任何影响，都将会导致其磋商被拒绝。

22.对响应文件的初审

22.1对响应文件的初审包括审查磋商供应商的资质、响应文件的完整性以及对磋商文件的响应程度。

22.1.1磋商小组将审查每份响应文件组成是否齐全，文件签署是否合格，是否有计算错误。

22.1.2磋商小组还将审查每份响应文件是否作出了实质性响应了磋商文件的要求。实质性响应是指响应文件与磋商文件要求的全部条款、条件和要求相符，而没有重大偏离或保留。重大偏离或保留系指影响到磋商文件规定的供货期、供货范围、质量和性能；或者在实质上与磋商文件不一致，或限制了甲方的权力和磋商供应商的义务，而纠正这些偏离将会对其他提交了实质性响应文件的磋商供应商的竞争地位产生不公正的影响。重大负偏离的认定必须经磋商小组三分之二以上（含）成员同意。磋商小组判断响应文件的响应性只根据响应文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

22.1.3如果响应文件没有实质上响应磋商文件的要求，磋商小组将予以拒绝。

22.2磋商小组在初审中，对算术错误的修正原则如下：

（1）响应文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（2）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

（3）单价金额小数点有明显错位的，以总价为准并修改单价；

（4）若磋商供应商不同意以上修正，该响应文件将视为无效。

23.响应文件的澄清

23.1在磋商期间，为有助于对响应文件的审查、评价和比较，磋商小组有权要求磋商供应商对其响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容进行澄清。但并非对每个磋商供应商都作澄清要求。

23.2接到磋商小组澄清要求的磋商供应商应派人按磋商小组通知的时间和地点做出书面澄清，书面答复必须由磋商供应商法定代表人或其委托受托人签署，并作为响应文件的补充。

23.3 接到磋商小组澄清要求的磋商供应商如未按第23.2条的规定做出澄清，将视为放弃该权利。

23.4磋商中，磋商文件有实质性变动的，磋商小组将以书面形式通知所有参加磋商的供应商。

24.无效响应文件条款：

24.1应交未交磋商保证金的；

24.2未按照磋商文件规定要求密封、签署、盖章的；

24.3不具备磋商文件中规定资质要求的；

24.4磋商供应商参加磋商时，未按照磋商文件第一章第四部分中的要求提供相关服务承诺函的；

24.5经磋商，磋商供应商仍不承诺满足磋商文件要求的；

24.6不符合法律、法规和磋商文件中规定的其他实质性要求的；

24.7经查实提供虚假材料谋取成交的。

24.8供应商参加磋商时，未按照磋商文件第一章第四部分采购需求中的要求提供相关证明材料的。

24.9供应商参加磋商时，所提供的设计图纸不满足第一章第四部分采购需求的。

25.磋商终止的条款

25.1符合专业条件的供应商或者对磋商文件作实质响应的供应商不足三家的；

25.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；

25.3磋商供应商的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

25.4因重大变故，采购任务取消的。

磋商终止后，采购人应当将磋商终止的理由通知所有磋商供应商。在特殊情况下，采购代理有权，与两家或一家磋商供应商进行磋商。

26.推荐成交候选人

26.1磋商小组仅对确定为实质上响应磋商文件要求的响应文件进行评价和比较。

26.2磋商小组在推荐成交候选人时将考虑以下因素:

（1）磋商服务的磋商最终报价；

（2）服务的质量、性能、技术参数响应；

（3）磋商供应商承诺的售后服务等。

评分细则：

评标办法：采用综合评分法（满分100分），根据有关规定，结合项目具体情况，对响应文件以下内容进行综合评分。最低报价不作为中标的必要条件。（最高得分为成交供应商）。

| 序号 | 评审 因素 | 分值 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 报价 | 30 分 | - 满足磋商文件要求且投标价格最低为评标基准价，其价格分为满分。 其他供应商的价格分按照下列公式计算（小数点保留两位）： - 投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×30 分 |
| 二 | 设计方案 及施工组织设计 | 45分 | - 一、设计方案 - （1）设计说明 6 分 - 设计说明：视方案设计与原建筑、现场实际情况吻合度、采购需求符合程度评分；就功能介绍、方案构思、布局新颖合理程度评分；实现实用、 技术、经济等因素结合在一起的建筑美学，可实施、可操作性强；3 分。 - 2．对各项主要技术经济指标能有效合理控制，在满足使用功能及展现培训基地形象的基础上合理的控制造价；3分。 - （2）设计深度 24 分 - 根据采购人的采购需求编制设计方案，立面布局、竖向设计符合技术指标要求；4 分。 - 评委依据供应商提供的包含但不限于室内装修平面图、顶面图、主要区域立面等专业设计方案及彩色效果图进行评分，需同时现场提交彩色效果图册（不少于三份）。20 分 - 演说展示 9分 - 项目设计负责人须到场进行PPT演说展示（携带本人身份证，现场签到） - 注：本项由评标委员会根据演示情况酌情评定，采用PPT演示，不演示的不得分。演示时间不超过20分钟,投标人自带演示设备。 - 二、施工组织设计 6分 - （1）项目实施组织计划完整、可行性；2分 - （2）施工安装措施比较(质量、安全、文明、节约等)措施方案完整、可行性；2分 - （3）安装进度计划和工期保证措施比较，措施方案完整、可行性；2 分 |
| 三 | 售后服务 | - 5 分 | 1、提供 7*24 小时服务，在接到电话后半小时内响应，3 小时内到现场得 3 分；其余不得分； 2、接到电话后 6 小时内能排除问题或提出解决方案的得 2 分，其余不得分。 （服务承诺书加盖供应商公章格式自拟） |
| 四 | 企业综合实力 | 20 分 | 1、供应商拟派技术负责人具有高级工程师证书的得 2 分，未提供的不得分； （提供证书原件扫描件加盖供应商公章装入响应文件） 2、业绩：供应商自 2018 年 1 月 1 日今（日期以合同签订日期为准）以来承担过类似布展设计施工业绩 5 分/个，最多得 15 分（需同时提供中标通知书、施工合同、竣工验收证明或验收报告） （提供业绩原件扫描件加盖供应商公章装入响应文件） 3、供应商具有信用等级为 AAA 级的得 3 分，AA 级的得2分，A 级的得 1分， 否则不得分；（供应商须提供第三方信用服务机构出具的并经淮安市信用办备案的报告，否则不予认可，“第三方信用服务机构”是指经淮安市信用办备案的服务机构） （提供业绩原件扫描件加盖供应商公章装入响应文件） |

计分办法

（1）评标委员会成员按照招标文件和本办法上述有关规定,给各投标文件评分。

（2）各供应商的得分为各评委所评定分数的算术平均值。

（3）各项统计、评分结果均按四舍五入方法精确到小数点后二位。

（4）评标委员会根据各供应商的响应文件最终评分,按高低次序确定磋商供应商最终的排列名次，并按照磋商文件中规定推荐合格的成交候选人。如果供应商的最终评分相同，则投标报价低的磋商供应商排名优先。

26.3在满足磋商文件要求的条件下，磋商小组将按第26.2条所列各项因素对磋商供应商及其货物进行评审，并推荐出第一成交候选人。

26.4成交结果将在江苏省政府采购网上进行公告。

26.5成交候选人在合同签订前，如经查实从参加该成交项目之日起计算所参加的政府采购活动前三年内，在经营活动中有行贿犯罪记录的，采购代理将取消其成交候选人资格。

27.磋商过程保密

27.1在宣布成交结果前，凡属于审查、澄清、磋商、评审响应文件和确定成交等相关信息，均不得泄露给任何与磋商工作无关的人员。

27.2磋商供应商不得探听上述信息，不得以任何行为影响磋商过程，否则将被取消成交资格。

27.3在磋商期间，采购代理将指定联络员与磋商供应商进行联络。

## 六、确定成交及签订合同

28.确定成交供应商

28.1采购人将从磋商小组推荐的符合采购需求的成交候选人中按排名先后确定成交供应商。

29.货物和服务的减少

29.1采购结束后，采购人若由于各种客观原因，必须对采购项目所牵涉的货物和服务进行适当的减少时，在双方协商一致的前提下，可以按照磋商采购时的价格水平做相应的调减，并据此签订补充合同。

30.质疑处理

30.1 磋商供应商认为采购文件、采购过程和成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购代理提出质疑。非书面形式、七个工作日之外以及匿名的质疑将不予受理。

30.2 磋商供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得恶意质疑或提交虚假质疑。否则，一经查实，采购代理有权依据政府采购的有关规定，报请淮安市财政局政府采购管理处对该磋商供应商列入失信行为或不良行为记录名单，进行相应的行政处罚。

30.3 质疑必须由磋商供应商的法定代表人或授权代表[响应文件中所确定的，如递交质疑者不是响应文件中确定的授权代表，须由磋商供应商另行出具授权（授权中必须载明具体权限和事项）]以送达或邮寄的方式提交，未按上述要求提交的质疑函（含传真、电子邮件等）采购代理有权不予受理。

30.4 质疑函应当包括以下主要内容，并按照“谁主张、谁举证”的原则，附上相关证明材料。否则，采购代理不予受理。

（1）质疑磋商供应商的名称、地址、邮编、联系人、联系电话；

（2）具体的质疑事项及事实根据（具体条款）；

（3）认为自己合法权益受到损害或可能受到损害的相关证据材料；

（4）提起质疑的日期；

（5）质疑函应当署名：应当由法定代表人签字并加盖单位公章。

30.5 采购代理收到质疑函后，将对质疑的形式和内容进行审查，如质疑函内容、格式不符合规定，采购代理将告知质疑人进行补正。质疑人应当在法定质疑期限内进行补正并重新提交质疑函，拒不补正或者超过法定期限后未重新提交质疑函的，为无效质疑，采购代理有权不予受理。

30.6对于内容、格式符合规定的质疑函，采购代理将在七个工作日内以书面形式作出答复。

31.成交通知书

31.1成交结果公示结束且在无疑义情况下，采购代理将通知成交供应商。

31.2成交供应商在接到采购代理通知后五个工作日内必须到采购代理领取成交通知书并办理相关交费手续，逾期未办理作自动放弃处理。

31.3成交通知书对采购人及成交供应商同时均具法律效力。

32.签订合同

32.1采购人与成交供应商应在成交通知书发出之日起三十日内签订政府采购合同，采购合同经采购代理见证后方可生效。磋商文件、成交供应商的响应文件及澄清文件等均为签订合同依据。

32.2成交供应商自成交通知书发出之日起三十日内无正当理由不与采购人签订合同并经采购代理见证的，将按财政部第18号令相关规定进行处理。

33.货物和服务的减少

33.1采购结束后，采购人若由于各种客观原因，必须对采购项目所牵涉的货物和服务进行适当的减少时，在双方协商一致的前提下，可以按照招标采购时的价格水平做相应的调减，并据此签订补充合同。

34.履约保证金

34.1为保证合同的顺利执行，成交供应商必须在领取成交通知书后与采购人签订合同之前，向淮安市红十字会提交金额为成交金额5%的履约保证金。

34.2履约保证金在项目验收合格后无息退还。

第三部分  合同主要条款

注:以下为采购人提出中标后签订本项目合同的条款，供应商必须实质性响应，中标供应商不得提出实质性的修改，关于条款将由采购人与中标供应商结合本项目具体情况协商后签订。

采购人： 	（甲方）

成交人： 	（乙方）

鉴于甲方接受了乙方对淮安市红十字会应急救护培训基地设计施工一体化项目的响应文件，根据相关法律法规，经双方友好协商，现由甲方和乙方共同达成并签订本协议如下：

第一条 工程范围及内容：

1、项目名称：淮安市红十字会应急救护培训基地设计施工一体化项目

2、建设单位:淮安市红十字会

3、项目地址：淮安市清江浦区西安路168号

4、项目概况：淮安市红十字会主楼一层改造出应急救护培训基地，满足后期培训要求。

5、招标范围：根据项目特点负责展示陈列设计，并按照原设计结构荷载、消防等技术参数要求，对原旧楼进行规范设计和合理改造，包括外立面及顶楼防水，确保施工图设计能够满足结构、消防、安全等相关行业国家规范、标准规定要求。不限于以上内容的设计、采购、工程施工直至竣工验收合格及缺陷责任期内的保修等全部工作。

6、工程设计质量标准：合格（符合设规范） 工程施工质量标准：合格

第二条 合同组成：

下列文件应视为构成并作为阅读和理解本协议的组成部分，即：

（1）合同协议书；

（2）竞争性磋商文件；

（3）响应文件；

（4）成交通知书；

（5）甲方和乙方商定的其他必要文件。

第三条 合同金额

3.1本项目采用固定总价合同：

合同的总金额(大写)为 	元；（￥ .00）人民币

3.2本项目为“交钥匙”工程，乙方须对现场状况及项目实施重点、难点进行考察，并对有可能为完成本项目而发生的费用作充分考虑，以制定出合理的投标方案；如采购需求中有遗漏部分， 但乙方未在规定时间内提出，采购需求中遗漏部分计入其他报价，合同价格不做调整，但是乙方 必须完成本项目全部内容并保证能正常交付使用。整个项目实施过程中的各种材料、人工价格上 涨的市场风险及国家政策性调整等费用均应计入报价，以后不做调整。

3.3报价应包括磋商文件所确定的磋商范围的全部工作内容的价格体现，包括完成该项目设计方案、设计施工图、施工、质量等级、施工图纸（含图纸变更）、模拟工程量清单及所必须的附属工程、临时工程、施工设备、材料、劳务、管理、安装、维护、利润税金及政策性文件规定的各项应有的费用，及为完成本工程可能发生和磋商供应商认为所需的一切费用。

3.4如在合同实施过程中，因施工条件或政策等因素发生工程量减少或增加的，甲方有权按调整后的工程量进行最终合同价款结算（如需审计，以审计后价款结算）；如发现投标单价远高于市场价格的，甲方有权按自主询价确定价款。

第四条 项目周期：

设计工期：合同签订后 7 日内完成图纸深化并提供完整合格的图纸。

施工工期：图纸确认后 45 日历天内完成培训中心施工及安装等所有工作。

第五条 工程验收及质保：

1、质量标准

本合同项目工程交工验收的质量评定：合格。竣工验收的质量评定：合格。

缺陷责任期(责任期为 24 个月)出现的施工质量问题，供应商须在接到通知后 48 小时内到达现场进行缺陷维修。

2、检验、质量要求及验收标准：

2.1所有材料的供货严格按照国家标准及行业规范要求进行，保证材料符合国家、地方、行业相关的标准规范。

2.2如果材料质量不合格或有缺陷，或在质量保证期内发现有缺陷的，包括潜在缺陷或使用\不符合要求的材料，甲方应报请法定检验机构进行检查，并有权凭其出具的检验报告向乙方提出索赔。

2.6最终验收后，在质量保证期内,乙方应对由于设计、工艺或材料缺陷而发生任何不足或故障负责，费用由乙方负担。

第六条 工程款支付

项目竣工完成并经验收合格后付至合同价的 70%， 审计完成后付至审计价的 95%，剩余 5%待质保期满后一个月内不计息付清。

每次付款时乙方需提供等额增值税专用发票。

第七条 甲方的责任和义务

1、提供给乙方相应的工程技术资料；

2、提供乙方施工过程中所需的水、电等配合；

3、对乙方施工工程及时进行检查、验收；

4、按合同要求及时支付工程款；

第八条 乙方的责任和义务

1、本合同项目禁止转包，一经发现，甲方可立即解除合同，造成的损失由乙方承担。

2、乙方必须贯彻执行国家有关安全生产的法律法规；劳务用工法律法规，保证其用工的合法性。

3、在工程实施过程中，乙方应服从甲方（包括甲方委派的工程监理人员）对工程质量的监督及对本项目总体计划和分阶段计划的调整。

4、在施工过程中，非甲方原因造成的乙方或第三方人员、设备及其它财产损失， 责任全部由乙方自行承担。

5、项目负责人和相关施工人员按照比价文件要求到位，施工所需的各种机、具配备齐全。

6、乙方必须严格按照投标书和澄清文件中的承诺，投入足够数量及种类、配套适用、性能良好的机械设备承建本合同工程。

7、本次改造工程使用的原材料均由乙方全权采购，但是所采购的原材料必须符合甲方招标提供的模拟工程量清单里所明确要求，甲方有权监督其使用的原材料是否符合模拟工程量清单“项目特征描述”的要求、国家有关规定。

8、乙方应严格遵守国家有关解决拖欠工程款和民工工资的法律、法规，及时支付工程中的材料、设备货款及民工工资等费用。

9、项目经理按照政府主管部门相关要求，每月不少于22天，实行现场考勤制驻场办公，每月在现场时间未达到合同约定天数的，每少一天应向发包人支付违约金1000元。

第九条 误期赔偿

除合同条款第十条规定外，如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供服务，甲方将从合同价款中扣除误期赔偿费而不影响合同项目的其他补救方法，赔偿费按每天 2000 元计取，直至竣工为止。但误期赔偿费的最高限合同价的 5%。一旦达到误期赔偿的最高限额，甲方可考虑终止合同。

第十条 不可抗力

1、如果乙方因不可抗力而导致合同实施延误或不能履行合同义务的话，不应该被没收履约保证金，也不应该承担误期赔偿或终止合同的责任。

2、本条所述的“不可抗力”系指那些乙方无法控制、不可预见的事件，但不包括乙方的违约或疏忽。这些事件包括：战争、严重火灾、洪水、台风、地震以及其它甲方和乙方商定的事件。

3、在不可抗力事件发生后，乙方应尽快以书面形式将不可抗力的情况和原因通知甲方。除甲方书面另行要求外，乙方应尽实际可能继续履行合同义务，以及寻求采取合理的方案履行不受不可抗力影响的其他事项。如果不可抗力事件影响时间持续 120 天以上时，甲方和乙方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议。

第十一条 履约保证金

1、为保证合同的顺利执行，成交供应商必须在领取成交通知书后与采购人签订合同之前，向采购人提交成交金额5%的履约保证金。

2、如成交供应商未能按磋商文件的要求以及未履行响应文件中的承诺提供服务，采购人有权扣除其履约保证金。

3、履约保证金的有效期为合同履行完毕后 28 天。履约保证金应在有效期满后 15 个工作日内不计利息退还。

第十二条 合同终止

1、在甲方对乙方违约而采取的任何补救措施不受影响的情况下，甲方可向乙方发出终止部分或全部合同的书面通知书。

（1）如果乙方未能按合同规定的期限或甲方同意延长的限期内提供项目成果；

（2）乙方在收到甲方发出的违约通知后贰拾天内，或经甲方书面认可可延长的时间内未能 纠正其过失；

（3）如果乙方未能履行合同规定的其他义务。

2、在甲方根据上述第 1 条规定，终止了全部或部分合同后，甲方可以依其认为适当的条件和方法实施未交项目，乙方应对甲方实施项目所超出的那部分费用负责，并继续执行合同中未终止的部分。

3、法律、法规规定的其他情形。

第十三条 仲裁

1、在执行本合同所发生的或与本合同有关一切争端，甲方和乙方应通过友好协商的办法进行解决。

如从协商开始叁拾天内仍不能解决，应将争端提交有关市政府或行业主管部门寻求可能解决的办法。如果提交有关市政府或行业主管部门后叁拾天内仍得不到解决，则应申请仲裁。

2、仲裁应根据《中华人民共和国仲裁法》的规定向甲方所在地有管辖权的仲裁机构申请仲裁。

3、仲裁裁决为最终裁决，对甲方和乙方均有约束力。

4、在仲裁期间，本合同应继续执行。

第十四条 合同生效及其它

1、磋商文件、中标方提交的响应文件、本次磋商的中标通知书和磋商过程中乙方的投标澄清等内容将作为本次采购合同文件的主要内容。乙方在合同履行过程中若发生服务内容缩减、服务不及时的现象，甲方有权对乙方处以适当的经济处罚。

2、 本合同应在甲方、乙方双方签字盖章及见证方盖章，并在乙方向甲方缴纳履约保证金后生效。

3、本合同一式六份，甲、乙双方各执两份、见证方及代理机构各执一份。

4、合同交付使用后所发生的合同纠纷，甲方与乙方进行处理。

5、如需修改或补充合同内容，应经乙方、甲方协商，签署书面修改或补充协议。该协议将作为本合同不可分割的一部分。

6、本合同签订后所发生的经济纠纷，按照《中华人民共和国合同法》，由甲方直接与乙方进行处理。同时财政部门有权根据国家和本省有关政府采购的规定对违规方进行处罚。

发包方（公章）                              	承包方（公章）

法定代理人或委托代理人：                     法定代理人或委托代理人：

签订时间：                                  签订时间：

工程质量保修书

发包人（全称）：

供应商（全称）：

发包人和供应商根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就（工程全称）签订工程质量保修书。

一、工程质量保修范围和内容

供应商在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。质量保修范围包括主体结构工程，有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：供应商所承包工程内容范围。

二、质量保修期

根据《建设工程质量管理条例》的规定，“施工单位对建设工程的施工质量负责”。质量保修期如下：

1、主体结构工程为设计文件规定的该工程合理使用年限；

2、屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏为 5 年；

3、装修工程为 2 年；

4、电气管线、给排水管道、设备安装工程为 2 年；

5、他项目保修期限约定为：。

6、本工程质量保修期为 24 个月，保修范围为施工合同全部内容，质量保修期自工程实际竣工验收合格之日起计算。

7、其他项目保修期限的确定按照《建设工程质量管理条例》执行。三、缺陷责任期

工程缺陷责任期为 24 个月，缺陷责任期自工程通过竣工验收之日起计算。单位工程先全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。缺陷责任期终止后，发包人应退还剩余的质量保证金。

四、质量保修责任

1.派人保修。供应商不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。

2.发生紧急事故需抢修的，供应商在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。

3.对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，供应商实施保修。

4.质量保修完成后，由发包人组织验收。

五、保修费用

1、保修费用：本工程约定的工程质量保修金为结算总价款的 5 %。

2、保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

六、双方约定的其他工程质量保修事项：如发现故障应在接到报修电话后，出现故障后 4 小时内响应，在 48 小时内到达现场处理，72 小时内不能解决需求的，扣除质保金 1000 元/次， 三次以上质保金不予退还。

工程质量保修书由发包人、供应商在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。

发包方（公章）                              承包方（公章）

法定代理人或委托代理人：                    法定代理人或委托代理人：

签订时间：                                	 签订时间：

建设工程承发包安全管理协议

发包人：

供应商：

发包人将本工程项目发包给供应商施工，为贯彻“安全第一、预防为主”的方针，根据《江苏省工程安全管理暂行规定》和国家有关法规，明确双方的安全生产责任，确保施工安全，双方在签订建筑安装工程合同的同时，签订本协议。

一、承包施工项目

项目名称：

工程地址：

二、工程项目施工期限

按照承发包人双方合同协议书

三、协议内容

1、供应商必须认真贯彻国家、江苏省和上级劳动保护、安全生产主管部门颁发的有关安全生产、消防工作的方针、政策、严格执行有关劳动保护法规、条例、规定。

2、供应商应有安全管理组织体制，包括抓安全生产的领导，各级专职和兼职的安全干部，应有各工种的安全操作规程，特种作业人员的验证考核制度及各级安全生产岗位责任制和定期定期安全检查制度，安全教育制度等。

3、供应商在施工前要认真勘察现场，进场后首先必须做好施工现场围护，防止闲杂人员进入施工现场，发生安全事故。

4、工程项目由供应商按要求自行编实施性制施工组织设计，并制定有针对性的安全技术措施计划、严格按施工组织设计和有关安全要求施工。供应商应落实本工程安全生产的管理体系，管理体系中的人员名单上报监理备案，以便监督管理。工地安全员必须持证上岗。

5、承发包人双方的有关领导必须认真对己方职工进行安全生产制度及安全技术知识教育，增强法制观念，提高职工的安全生产思想意识和自我保护的能力，督促职工自觉遵守安全生产纪律、制度和法规。

6、施工前由监理对供应商的管理、施工人员进行安全生产进场教育，介绍有关安全生产管理制度、规定和要求，供应商应组织召开管理、施工人员安全生产教育会议，并通知监理委托有关人员出席会议，介绍施工中有关安全、防火等规章制度及要求；供应商必须检查、督促施工人员严格遵守、认真执行。

7、根据工程项目内容、特点，承发包人双方应做好安全技术交底，并有交底的书面材料，交底材料一式三份，由承发包人双方和监理各执一份。

8、施工期间，供应商指派同志负责本工程项目的有关安全、防火工作；发包人指派同志负责联系、检查督促供应商执行有关安全、防火规定。承发包人双方应经常联系，相互协助检查和处理工程施工有关的安全、防火工作，共同预防事故发生。

9、供应商在施工期间必须严格执行和遵守安全生产、防火管理的各项规定，接收监理和发包人的督促、检查和指导。监理有协助供应商搞好安全生产、防火管理以及督促检查的义务，对于查出的隐患，供应商必须限期整改，并书面报监理和发包人。

10、在生产操作过程中的个人防护用品，由各方自理，承发包人双方都应督促施工现场人员自觉穿戴好防护用品。

11、供应商人员对不同施工区域、作业环境、操作设施设备、工具用具等必须认真检查，发现隐患立即停止施工，并由有关单位落实整改后方准施工。一经施工，就表示供应商确认施工场所、作业环境、设施设备、工具用具等符合安全要求和处于安全状态。供应商对施工过程中由于上述因素不良而导致的事故后果负全部责任。

12、供应商在施工期间所使用的各种设备以及工具等均应由供应商自备。如承发包人双方必须相互借用或租赁，应由双方有关人员办理借用或租赁手续，制订有关安全使用和管理制度。借出方应保证借出的设备和工具完好并符合安全要求，借入方必须进行检查，并做好书面记录。借入方一经接收，设备和工具的保管、维修应由借入使用方负责，并严格执行安全操作规程。在使用过程中，由于设备、工具因素或操作不当而造成伤亡事故，由借入使用方负责。

13、供应商的人员对施工的现场脚手架、各类安全防护设施、安全标志和警告牌，不得擅自拆除、更动。如确实需要拆除更动的，必须经监理和供应商指派的安全管理人员的同意，并采取必要、可靠的安全措施后方能拆除。如擅自拆除所造成的后果，由供应商人员及其单位负责。

14、特种作业必须执行《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》，经省、市、地区的特种作业安全技术考核站培训考核合格后持证上岗、并按规定定期验证；中、小型机械的操作人员必须按规定做到“定机定人”和有证操作；起重吊装作业人员必须遵守“十不吊”规定，严禁违章、无证操作；严禁不懂电器、机械的人擅自操作使用电器、机械设备。

15、供应商必须严格执行各类防火防爆制度，易燃易爆场所严禁吸烟及动用明火，消防器材不准挪作他用。电焊、气割作业应按规定办理动火审批手续，严格遵守“十不烧”规定，严禁使用电炉。冬季施工必须采用明火加热的防冻措施时，应取得防火主管人员同意，落实防火，防中毒措施，并指派专人值班。

16、供应商需用发包人提供的电气设备，在使用前应先进行检测，并做好检测记录，如不符合安全规定的应及时整改，整改合格后方准使用，违反本规定或不经监理和发包人许可，擅自乱拉电气线路造成后果的均由肇事者单位负责。供应商配电系统必须有专人 24 小时值班，工地生活区内严禁乱拉乱接电线，严禁使用电炉、电饭煲、电饭锅、电取暖器等，防止漏电触电事故发生。

17、供应商在施工中，应注意地下管线及高压架空线路的保护。发包人对地下管线和障碍物应详细交底，供应商应贯彻交底要求，如遇有情况，应及时向监理、发包人和有关部门联系，采取保护措施。

18、贯彻谁施工谁负责安全的原则。供应商在施工过程中发生的人身伤亡、火警、火灾等一切事故，均由供应商自己负责，与发包人无关。供应商人员在施工期间造成伤亡、火警、火灾、机械等重大事故，供应商应协力进行紧急抢救伤员和保护现场，按国务院及江苏省有关事故报告规定，在事故发生后的二十四小时内及时报告各自的上级主管部门及市、区劳动保护监察部门等有关机构。施工过程中发生事故造成的损失和善后处理费用，由供应商承担，发包人不承担责任。

19、本协议作为施工合同的附件，经施工合同承发包人双方签字、盖章有效。

20、本协议同工程合同正本同日生效，承发包人双方必须严格执行，由于违反本协议而造成伤亡事故，由违约方承担一切责任。

发包人：	(公章)	                          供应商：	(公章)

法定代表人或其委托代理人：              	法定代表人或其委托代理人：

年	月	日                               	年	月	日

第四部分  采购需求及服务内容

一、项目概况：

1、项目名称：淮安市红十字会应急救护培训基地设计施工一体化项目

2、采购人：淮安市红十字会

3、项目地址：淮安市清江浦区西安路168号

4、采购范围：根据项目特点负责展示陈列设计，并按照原设计结构荷载、消防等技术参数要求，对淮安市红十字会主楼一楼进行规范设计和合理改造，确保施工图设计能够满足结构、消防、安全等相关行业国家规范、标准规定要求。不限于以上内容的设计、采购、工程施工直至竣工验收合格及缺陷责任期内的保修等全部工作。

5、工期：设计工期：合同签订后 5 日内完成图纸深化并提供完整合格的图纸。

施工工期：图纸确认后 45 日历天内完成培训中心施工及安装等所有工作。

二、总体要求：

设计要求：符合国家红十字总会制定的红十字应急救护培训基地建设标准的相关规定（中红赈函【2016】97号），并能彰显淮安特色。

红十字会应急救护培训基地包含教学区、体验区和办公区。

- 教学区

- 1.设教室1间，面积至少60㎡（增幅不超过2㎡），能容纳30-50人。可实现多媒体等需求。

2.具有教学设施设备储存场所至少15㎡;

3.人员流动路线与办公区基本不交叉;

4.外观内饰突出红十字元素,符合统一设计要求。

（二）体验区

1.有能同时容纳30人参与体验的场所,面积至少110㎡;

2.可满足电脑、多媒体及相应体验设备,可实现声光电展示及教学、实物或模拟实际操作练习;

3.体验区内分为且不限于教学区、体验区、展示区等分区;

4.人员流动路线与办公区基本不交叉;

5.外观内饰突出红十字元素,符合统一设计要求,

体验区模块设计

1.红十字理念模块,主要宣传介绍红十字运动;

2.红十字应急救护模块,主要介绍红十字应急救护知识与技能,包括心肺复苏与创伤救护的讲授与体验;

3.火灾逃生模块,主要介绍火灾避险逃生的知识与技能,包括防火知识的介绍,火灾现场疏散逃生的体验、灭火器的模拟使用等;

4.地震逃生模块,主要介绍地震应急避险逃生的知识与技能,包括地震成因、地震危害、抗震避险知识的介绍与体验;

5.交通安全模块,主要介绍交通安全法规及常识,包括交通标识识别.

6.家庭安全模块:主要介绍生活用电、用气安全常识,包括家庭火灾警示片、漏电漏气应对常识和模拟操作;

7.自选模块:淮安市红十字会建设成就展示等内容。

(三)办公区

1.有单独的办公场所（办公室、资料室各1间，每间10㎡左右）;

2.强弱电配备满足工作需要;

3.外观内饰突出红十字元素,符合统一设计要求。

（四）网络监控全覆盖

（五）辅楼东面楼顶亚克力发光字（淮安市红十字应急救护培训基地）

三、其他要求：

（一）一般要求

1.供应商要严格按照施工图纸要求进行施工，在满足规范、规程、行业要求的前提下以实现设计师设计图为最终目标。

2.供应商施工过程中必须服从业主统一管理，在满足整体施工进度前提下细化完善工程施工方案和计划，报业主、监理通过后方可实施。

3.供应商的施工质量应符合国家、行业、江苏省以及淮安市有关现行工程施工验收规范和标准并通过相关检测、试验，同时还应遵守当地施工质量安全监督检查主管部门及其他相关部门的监督检查，并达到合同质量标准。

4.材料代换：未经业主同意不得自行代换。如果任何后继法律、法规、规章、规范、标准和规程等禁止使用合同中约定的材料和工程设备，供应商应当经业主同意后，按设计变更使用其他替代品来实施工程或修补缺陷。

5.根据工程设计要求除必须达到以上标准外，还应满足下列要求：

（1）尽可能采用新的成熟的施工工艺、优质材料，确保工程质量；

（2）妥善处理好扬尘、污水、污染、噪音等，确保施工现场整洁；

（3）不得影响建筑物安全。

（4）施工现场需符合淮安市相关文明施工管理规定。

6.材料进场需提供合格证、环保标识等供采购人查验。

（二）适用规范标准

本招标项目执行《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2013等国家、行业、江苏省及淮安市的有关现行标准、规范、规程、规定以及施工图纸明示的标准、规范、规程、规定，如上述标准、规范等要求有出入则以较严格者为准。合同履行过程中如遇国家或相关部门对标准、规范、规程、规定进行修订、调整的，则执行修订、调整后的标准、规范、规程、规定。本招标项目的施工图、招标文件、施工合同、供应商的投标文件等作为施工的依据。

（三）主要材料品牌限定

| 序号 | 材料名 | 品牌 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 轻钢龙骨 | 龙牌、可耐福、杰科、泰山石膏、青钢、杰森、拉法基、桐井、容声 |
| 2 | 矿棉板 | 龙牌 、星牌、优吉时、可耐福、阿姆斯壮 |
| 3 | 细木工板 | 兔宝宝、千年舟、莫干山、福庆、大王椰板材 |
| 4 | 乳胶漆 | 多乐士、立邦、三棵树、华润、石红坊、沙漠绿洲 |
| 5 | 生态板 | 兔宝宝、千山、千年舟、伟业、莫干山 |
| 6 | 真石漆 | 三棵树、SKK、申得欧、久诺 |
| 7 | 照明灯饰 | 欧普、雷士、飞利浦、佛山、欧司朗、美的 |
| 8 | 铝扣板吊顶 | 友邦、奥普、法狮龙、美尔凯特、容声 |
| 9 | 石膏板 | 龙牌、杰科、可耐福、泰山、兔宝宝、千年舟 |
| 10 | 木质套装门 | 美心、TATA、锐亿、鑫迪、万嘉 |
| 11 | 钢质门 | 万嘉、美心、锐亿、王力、金冠欧 |
| 12 | 门锁 | 固力、万嘉、通用、雅洁 |
| 13 | 铝材 | 忠旺、亚铝、兴发、凤铝、南山 |
| 14 | 密度板 | 高林、吉象、吉林森工、威利邦、贺友、宁丰 |
| 15 | 腻子粉 | 多乐士、立邦、嘉宝莉、美巢 |
| 16 | 墙砖、地砖 | 东鹏、马可波罗、冠珠、诺贝尔、蒙娜丽莎、新中源 |
| 17 | 地板 | 圣象、大自然、肯帝亚、生活家、安心 |
| 18 | 亚克力板 | 兔宝宝、边光、志华、汤臣、绿川 |
| 19 | 防水 | 雨虹、科顺、卓宝、禹王、西卡 |
| 20 | 水泥（混凝土） | 海螺、南方、华润、中联 |
| 21 | 管材 | 金牛、南山、伟星、日丰 |
| 22 | 电缆线 | 远东、长城、熊猫、中天、宝胜 |
| 23 | 油漆 | 多乐士、立邦、沙漠绿洲、三棵树、嘉宝莉 |
| 24 | 卫浴 | 朝阳、箭牌、恒洁、九牧、TOTO、科勒 |
| 25 | 排气扇 | 艾美特、金羚、欧普、松下、奥普 |
| 26 | 开关插座 | 罗格朗、施耐德、西蒙、西门子、松下、德力西 |
| 27 | 网线 | 康普、施耐德、西蒙、罗格朗、德特威勒 |
| 28 | 网络设备 | 思科、昂科、H3C、华为、锐捷、TP-link |
| 29 | 塑胶地板 | LG、阿姆斯壮、丽杰、洁福、肯帝亚、得嘉、保丽 |

注：业主对主要材料有品牌（或生产厂家）要求的，投标人在投标时按推荐（或指定）的品牌（或生产厂家）中选择其一。如果中标人在投标文件中未注明选用的品牌，则视为中标人默认在招标人推荐的品牌中选其一。

所有材料均选用各品牌中的中档以上产品，环保等级不低于E1级。

招标文件未做品牌要求的材料、设备必须选用具有一定生产规模的生产厂家和市场信誉好的品牌并须在采购之前经业主确认。

- 相关技术参数要求

1.所有墙、地砖全部采用全瓷同质抛釉砖。

2.木质套装门技术参数要求：

（1）门锁采用反提锁；

（2）环保等级E0级。

（3）中标人自行跟据现场施工门洞尺寸复核确认后采买或加工生产。

3.大理石及相关石材设计选样，必须选用具有一定生产规模的生产厂家和市场信誉好的品牌并须在采购之前经业主确认

# 第二章   响应文件格式

【正/副本】

项目名称:

项目编号:

供应商:

二〇二一年    月    日

尊敬的供应商:

请按照以下文件的格式要求、内容、顺序制作响应文件，并请编制目录及页码，否则可能将影响对响应文件的评价。

## 一、磋商函

淮安市红十字会:

关于                             采购项目（项目编号:         ）竞争性磋商文件（包括更正公告、如果有的话）收悉，我们经详细审阅和研究，现决定参加投标。同时，正式授权下述签字人       （姓名和职务）代表           （供应商单位名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

1、按竞争性磋商文件规定的各项要求，我方愿以       的价格，按竞争性磋商文件的规定要求提供所需的服务。

2、我们接受竞争性磋商文件的所有的条款和规定。

3、我们同意按照竞争性磋商文件第一章“供应商须知”第15条的规定，本响应文件的有效期为从开标之日期起计算的九十天，在此期间，本响应文件将始终对我们具有约束力，并可随时被接受。如果我们中标，本响应文件在此期间之后将继续保持有效。如果在开标后规定的投标有效期内撤回投标，我们的投标保证金可被贵方没收。

4、我们理解，你们无义务必须接受投标价最低的投标。同时也理解你们不承担我们本次投标的费用。

5、我们同意向贵方提供贵方可能要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证所提供的都是真实的、准确的。

6、一旦我方中标，我方将根据竞争性磋商文件的规定，严格履行合同的责任和义务，并保证于“合同主要条款及通用条款”中规定的时间供货，并完成项目的施工、调试、交付买方验收、使用。否则我们的履约保证金将被贵方没收。

供应商名称（公章）:

地址:             邮编:

电话:             传真:

法定代表人（委托受托人）签字:

职务:

日期:       年     月     日

注:请磋商供应商另准备至少两份空白谈判函，以备二次或多次及最终报价用。

## 二、磋商报价明细表

单位:人民币元

| 序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 单位 | 全费用单价 | 数量 | 合计 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总报价 | 人民币（大写）： 元，小写 元 |  |  |  |  |  |  |
| 设计工期：合同签订后 日内完成图纸深化并提供完整合格的施工图纸， 施工工期：图纸确认后 日历天内完成施工及安装等所有工作。 |  |  |  |  |  |  |  |

磋商供应商:     （加盖公章）

法定代表人或其委托受托人签字:

注：（1）此表为表样，行数可自行添加，但表式不变。

（2）上述表中的单价应包括与本项目相关的全部服务的价格。所有价格系有人民币表示。

（3）如果单价和总价不符时，以单价为准。

（4）报价应包括磋商文件所确定的磋商范围的全部工作内容的价格体现，包括完成该项目设计方案、设计施工图、施工、质量等级、施工图纸（含图纸变更）、模拟工程量清单及所必须的附属工程、临时工程、施工设备、材料、劳务、管理、安装、维护、利润税金及政策性文件规定的各项应有的费用，及为完成本工程可能发生和磋商供应商认为所需的一切费用。

三、项目负责人及主要项目管理人员简历表

| 姓名 |  |  | 性别 |  | 年龄 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职务 |  |  | 职称 |  | 学历 |  |  |
| 职业资格证书（职称 证书）名称及等级、证书号 |  |  |  | 专业 |  |  |  |
| 参加工作时间 |  |  |  | 从事拟任岗位年限 |  |  |  |
| 工作简历 |  |  |  |  |  |  |  |

供应商:     （加盖公章）

法定代表人或其委托受托人签字:

四、类似业绩一览表

| 序号 | 项目名称 | 甲方单位名称 | 合同金额 | 甲方联系人及电话 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |

附相关证明材料；可针对本项目实际情况自行调整表格式，但需包含表中内容2-5 栏内容。

磋商供应商:     （加盖公章）

法定代表人或其委托受托人签字:

五、服务承诺

（格式由磋商供应商自定、加盖磋商供应商公章。）

六、资质审查时供应商必须提交的资格证明文件

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加此项采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无

3.本项目的特定资格要求：

供应商资质要求：建筑装饰设计专项资质丙级（含丙级）以上资质及建筑装修装饰工程专业承包二级（含二级）以上资质；（有效期内）

供应商拟派项目经理资格要求：具有建筑工程专业二级及以上注册建造师并具有安全生   产考核合格证书 B 证（有效期内）；

供应商授权委托人及项目经理须为本单位正式员工，并提供 2021 年 1 月份以来任意三个月由人社部门出具的养老保险证明（法人无需提供）；事业单位社保要求提供上级主管部门的证明；

采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）对供应商是否被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单情况进行查询，

七、磋商供应商参与综合评分时需提供的证明文件

磋商供应商根据第一章评标方法中要求提供有关材料。

八、供应商认为有必要提供并说明的其它资料

（格式由供应商自定，加盖供应商公章。）

## 九、示范格式

示范格式一

法定代表人资格证明

单位名称:

地址:

姓名:     性别:      年龄:      职务:

系 （供应商单位名称）的法定代表人。为参与           项目，签署上述项目的响应文件、进行招标、签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明。

供应商:            (盖章)

日期:       年      月    日

注:供应商法定代表人参加投标的，必须附法定代表人身份证复印件并加盖委托单位公章，参加投标时法定代表人将身份证原件带至现场备查。法定代表人授权其他人参加投标的，仅需填写“授权委托书”。

示范格式二

授权委托书

致淮安市红十字会:

本授权书宣告:

委托方:            地址:

法定代表人:

受托人:姓名       性别:     出生日期:    年  月  日

所在单位:                职务:

身 份 证:                联系方式:

兹委托受托人       代表我公司参加淮安市红十字会组织的（项目编号:             ）项目采购项目的采购活动，受托人有权在该招标活动中，以我单位的名义签署投标函和响应文件，与采购代理人协商、澄清、解释，签订合同书并执行一切与此有关的事项。

受托人在办理上述事宜过程中以其自己的名义所签署的所有文件我公司均予以承认。受托人无转委托权。

委托期限:至上述事宜处理完毕止。

委托单位       （公章）

日期:       年      月    日

注:供应商委托受托人参加投标的，必须附受托人身份证复印件并加盖委托单位公章，参加投标时受托人将身份证原件带至现场备查。法定代表人直接参加投标的，仅需填写“法定代表人资格证明”。

示范格式三

承诺书

淮安市红十字会：

我方在（项目名称）                          的投标过程中，做如下承诺：

1.具有独立承担民事责任的能力。

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

3.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力。

4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

6.我单位与其他单位负责人不为同一人、不存在直接控股、管理关系。

7.我单位没有为本次采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，可以参加本项目的采购活动。

8.我单位未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

我方保证上述信息的真实和准确，并愿意承担因我方就此弄虚作假所引起的一切法律后果，并自愿接受相关处罚。

供应商:            (盖章)

法定代表人（委托代理人）签字:

日期:      年    月    日

联合体协议书（如有）

（                       、                      ）自愿组成（                              ）联合体，共同参加（    项目名称       ）投标。现就联合体投标事宜订立如下协议。

1、（                              ）为（  项目名称    ）牵头人。

2、联合体牵头人合法代表联合体各成员负责本磋商项目响应文件编制和合同谈判活动，并代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，并处理与之有关的一切事务，负责合同实施阶段的主办、组织和协调工作。

3、联合体将严格按照磋商文件的各项要求，递交响应文件，履行合同，并对外承担连带责任。

4、联合体各成员单位内部的职责分工如下：。

5、本协议书自签署之日起生效，合同履行完毕后自动失效。

6、本协议书一式份，联合体成员和磋商人各执一份。

注：本协议书由委托代理人签字的，应附法定代表人签字的授权委托书。

牵头人名称：              （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：    （签字）

成员一名称：             （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：   （签字）

2021年  月  日